## zAnalysis20260923 copy
group_name | filename | P_MPa | T_K | type | Z_Ohm | Z_unc_Ohm | conductivity_Sm | S_unc_pct | comp | w_ppt | w_molal | exclude | notes | Ind Dev | Temp | Standard Deviation | Average | Lit Value | Dev | Recalibrated Gamry
Group 1 | Default_20260923_111954_P_2_T_295.txt | 0 | 298.15 | standard | 14.99 | 0.3495 | 8 | [7 empty] | -1 C | 0.5999% | 2.7188 | 2.699 | 0.7318% | red = before
Group 1 | Default_20260923_124013_P_2_T_295.txt | 0 | 298.15 | measurement | 24.07 | 0.2076 | 4.982 | 0.06077 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.222% | 5 C | 0.464% | 3.2089 | 3.1343 | 2.379% | blue = after
Group 1 | Default_20260923_124109_P_2_T_295.txt | 0 | 298.15 | measurement | 24.07 | 0.2089 | 4.982 | 0.06115 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.222% | 20 C | 1.847% | 4.536 | 4.4307 | 2.377%
Group 1 | Default_20260923_124205_P_3_T_295.txt | 0 | 298.15 | measurement | 24.07 | 0.2082 | 4.982 | 0.06094 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.222% | 25 C | 1.071% | 5.0312 | 4.8737 | 3.231%
Group 1 | Default_20260923_130258_P_2_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 26.84 | 0.4037 | 4.468 | 0.09504 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.8419%
Group 1 | Default_20260923_130351_P_2_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 26.87 | 0.4023 | 4.463 | 0.0945 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.729%
Group 1 | Default_20260923_130444_P_3_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 26.88 | 0.4023 | 4.461 | 0.09443 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.6839%
Group 1 | Default_20260923_132330_P_2_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 26.96 | 0.4017 | 4.448 | 0.09373 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.3905%
Group 1 | Default_20260923_132423_P_2_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 26.96 | 0.4015 | 4.448 | 0.09368 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.3905%
Group 1 | Default_20260923_132516_P_2_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 26.96 | 0.4059 | 4.448 | 0.09471 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.3905%
Group 1 | Default_20260923_140614_P_3_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.43 | 0.2789 | 3.204 | 0.03376 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.224%
Group 1 | Default_20260923_140707_P_1_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.47 | 0.2788 | 3.2 | 0.03368 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.096%
Group 1 | Default_20260923_140800_P_3_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.49 | 0.2803 | 3.199 | 0.03382 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.064%
Group 1 | Default_20260923_141627_P_2_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.54 | 0.2778 | 3.194 | 0.03343 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 1.905%
Group 1 | Default_20260923_141721_P_1_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.54 | 0.275 | 3.194 | 0.03309 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 1.905%
Group 1 | Default_20260923_141814_P_3_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.53 | 0.2767 | 3.195 | 0.03332 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 1.937%
Group 1 | Default_20260923_143708_P_1_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.51 | 0.2749 | 3.197 | 0.03314 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2%
Group 1 | Default_20260923_143801_P_2_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.5 | 0.2717 | 3.198 | 0.03277 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.032%
Group 1 | Default_20260923_143854_P_2_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.53 | 0.2762 | 3.195 | 0.03326 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 1.937%
Group 1 | Default_20260923_150604_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 44.25 | 0.2433 | 2.71 | 0.02107 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.4076%
Group 1 | Default_20260923_150657_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 44.27 | 0.2424 | 2.709 | 0.02098 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.3705%
Group 1 | Default_20260923_150750_P_3_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 44.3 | 0.2401 | 2.707 | 0.02075 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.2964%
Group 1 | Default_20260923_152612_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 44.37 | 0.2368 | 2.703 | 0.0204 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.1482%
Group 1 | Default_20260923_152705_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 44.36 | 0.2366 | 2.703 | 0.02039 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.1482%
Group 1 | Default_20260923_152758_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 44.37 | 0.235 | 2.703 | 0.02024 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.1482%
Group 1 | Default_20260923_155406_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 44.21 | 0.1811 | 2.713 | 0.01571 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.5187%
Group 1 | Default_20260923_155459_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 44.08 | 0.1766 | 2.721 | 0.01541 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 0.8151%
Group 1 | Default_20260923_155552_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 43.97 | 0.1764 | 2.727 | 0.01547 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 1.037%
Group 1 | Default_20260923_160419_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 43.74 | 0.1754 | 2.742 | 0.01555 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 1.593%
Group 1 | Default_20260923_160513_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 43.72 | 0.1763 | 2.743 | 0.01564 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 1.63%
Group 1 | Default_20260923_160605_P_2_T_295.txt | 0 | 272.15 | measurement | 43.7 | 0.1777 | 2.744 | 0.01578 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 1.667%
Group 1 | Default_20260923_162630_P_2_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.21 | 0.2185 | 3.223 | 0.02676 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.83%
Group 1 | Default_20260923_162723_P_2_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.19 | 0.2193 | 3.225 | 0.02689 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.894%
Group 1 | Default_20260923_162816_P_2_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.18 | 0.22 | 3.225 | 0.02699 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.894%
Group 1 | Default_20260923_163649_P_1_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.15 | 0.225 | 3.228 | 0.02765 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.99%
Group 1 | Default_20260923_163742_P_2_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.15 | 0.2236 | 3.228 | 0.02748 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.99%
Group 1 | Default_20260923_163835_P_2_T_295.txt | 0 | 278.15 | measurement | 37.15 | 0.2229 | 3.228 | 0.02739 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 2.99%
Group 1 | Default_20260923_170109_P_2_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 25.99 | 1.061 | 4.614 | 0.2664 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 4.137%
Group 1 | Default_20260923_170202_P_2_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 25.98 | 1.064 | 4.616 | 0.2673 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 4.182%
Group 1 | Default_20260923_170256_P_2_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 25.97 | 1.047 | 4.618 | 0.2633 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 4.227%
Group 1 | Default_20260923_171133_P_1_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 25.98 | 1.017 | 4.616 | 0.2555 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 4.182%
Group 1 | Default_20260923_171227_P_3_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 25.98 | 1.025 | 4.616 | 0.2575 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 4.182%
Group 1 | Default_20260923_171320_P_2_T_295.txt | 0 | 293.15 | measurement | 25.98 | 1.002 | 4.616 | 0.2518 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 4.182%
Group 1 | Default_20260923_173141_P_2_T_295.txt | 0 | 298.15 | measurement | 23.6 | 0.6105 | 5.081 | 0.1859 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 4.253%
Group 1 | Default_20260923_173235_P_2_T_295.txt | 0 | 298.15 | measurement | 23.6 | 0.6265 | 5.081 | 0.1908 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 4.253%
Group 1 | Default_20260923_173329_P_3_T_295.txt | 0 | 298.15 | measurement | 23.61 | 0.6426 | 5.079 | 0.1955 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 4.212%
Group 1 | Default_20260923_174008_P_1_T_295.txt | 0 | 298.15 | measurement | 45.32 | 3.344 | 2.646 | 0.2761 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 45.71%
Group 1 | Default_20260923_174102_P_1_T_295.txt | 0 | 298.15 | measurement | 47.83 | 3.401 | 2.507 | 0.2521 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 48.56%
Group 1 | Default_20260923_174155_P_2_T_295.txt | 0 | 298.15 | measurement | 46.64 | 3.34 | 2.571 | 0.2604 | NaCl | 28.39 | 0.5 |  |  | 47.25%