## Calibration
Date/Time | File/Note | Standard κ (mS/cm) | Standard κ (S/cm) | Measured R (Ω) | K = κ(S/cm) * R (cm⁻¹) | Create a word doc to continue taking measurements with steps
2025-08-12 12:01 |  | 80 | 0.08 | 11.4242 | 0.91394 | DO CALIBRATION USING GAMRY
2025-08-12 13:18 |  | 15 | 0.015 | 60.1803 | 0.9027
| 8/13/2025_11:03AM | 15 | 0.015 | 59.8228 | 0.89734
|  | 80 | 0.08 | 11.357 | 0.90856
|  | 80 | 0.08 | 11.25 | 0.9
|  | 15 | 0.015 | 59.3318 | 0.88998
|  |  |  | Average K (cm⁻¹): | 0.90466

## Measurements
Compute Conductivity for New Measurements
Date/Time | File/Note | Measured R (Ω) | K to Use (cm⁻¹) | κ (S/cm) = K/R | κ (mS/cm)
2025-08-12 13:10 | Default_20250812_131035_P_0_T_0.txt | 17.0404 | 0.90466 | 0.053089 | 53.089
2025-08-12 14:34 | NaCl 0.5M | 20.5217 | 0.90466 | 0.044083 | 44.083
|  | 1316 | 0.90466 | 0.000687 | 0.687
| NaCl 1.0M | 10.9492 | 0.90466 | 0.082624 | 82.624
|  | 18.8175 | 0.90466 | 0.048075 | 48.075
|  | 19.186 | 0.90466 | 0.047152 | 47.152
| with apparatus | 19.63 | 0.90466 | 0.046086 | 46.086
| Inside pressure chamber 2:04PM | 20.36 | 0.90466 | 0.044433 | 44.433 |  | Inside pressure chamber
2025-08-13 02:10 | 2:11:00 PM 50MPA | 18.79 | 0.90466 | 0.048146 | 48.146 |  | 44.433
2015-08-13 02:11 |  | 18.9047 | 0.90466 | 0.047854 | 47.854
2:12 |  | 19.0023 | 0.90466 | 0.047608 | 47.608 |  | Inside pressure chamber at 0 MPa |  | 44.433
2025-08-13 02:15 |  | 18.281 | 0.90466 | 0.049486 | 49.486 |  |  | At 50 MPa | 47.869
2025-08-13 02:16 |  | 18.3913 | 0.90466 | 0.04919 | 49.19 |  |  | At 100 MPa | 49.193
2025-08-13 02:17 |  | 18.4993 | 0.90466 | 0.048902 | 48.902 |  |  | 150 MPa | 50.176
2025-08-13 02:20 |  | 17.924 | 0.90466 | 0.050472 | 50.472 |  |  | 200MPa | 50.652
2025-08-13 02:21 |  | 18.0199 | 0.90466 | 0.050203 | 50.203 |  |  | 250 MPa | 50.676
2025-08-13 02:22 |  | 18.1465 | 0.90466 | 0.049853 | 49.853 |  |  | 300 MPa | 49.807
2025-08-13 02:24 |  | 17.7435 | 0.90466 | 0.050985 | 50.985 |  |  | 350MPa | 49.583
2025-08-13 02:25 |  | 17.8545 | 0.90466 | 0.050668 | 50.668 |  |  | 400 MPa | 49.139
2025-08-13 02:26 |  | 17.9843 | 0.90466 | 0.050303 | 50.303 |  |  | 450 MPa | 47.899
2025-08-13 02:29 |  | 17.7238 | 0.90466 | 0.051042 | 51.042 |  |  | 600 MPa | 43.723
2025-08-13 02:30 |  | 17.85 | 0.90466 | 0.050681 | 50.681 |  |  | Overnight | 43.448
2025-08-13 02:31 |  | 17.9838 | 0.90466 | 0.050304 | 50.304
2025-08-13 02:37 |  | 18.0629 | 0.90466 | 0.050084 | 50.084
2025-08-13 02:38 |  | 18.1619 | 0.90466 | 0.049811 | 49.811
2025-08-13 02:39 |  | 18.2664 | 0.90466 | 0.049526 | 49.526
2025-08-13 02:42 |  | 18.1417 | 0.90466 | 0.049866 | 49.866
2025-08-13 02:43 |  | 18.238 | 0.90466 | 0.049603 | 49.603
2025-08-13 02:44 |  | 18.3573 | 0.90466 | 0.049281 | 49.281
2025-08-13 02:46 |  | 18.2823 | 0.90466 | 0.049483 | 49.483
2025-08-13 02:47 |  | 18.4042 | 0.90466 | 0.049155 | 49.155
2025-08-13 02:48 |  | 18.5459 | 0.90466 | 0.048779 | 48.779
2025-08-13 02:54 |  | 18.5525 | 0.90466 | 0.048762 | 48.762
2025-08-13 02:55 |  | 18.9011 | 0.90466 | 0.047863 | 47.863
2025-08-13 02:56 |  | 19.2183 | 0.90466 | 0.047073 | 47.073
2025-08-13 04:05 |  | 20.695 | 0.90466 | 0.043714 | 43.714
2025-08-13 04:06 |  | 20.691 | 0.90466 | 0.043722 | 43.722
2025-08-13 04:07 |  | 20.6925 | 0.90466 | 0.043719 | 43.719
2025-08-13 04:09 |  | 20.6921 | 0.90466 | 0.04372 | 43.72
2025-08-13 04:10 |  | 20.6819 | 0.90466 | 0.043742 | 43.742
2025-08-13 04:11 |  | 20.6907 | 0.90466 | 0.043723 | 43.723
Next Day |  | 20.821 | 0.90466 | 0.043449 | 43.449
|  | 20.8257 | 0.90466 | 0.04344 | 43.44
|  | 20.8182 | 0.90466 | 0.043455 | 43.455
Ambient Pressure | 291.85K | 23.0159 | 0.90466 | 0.039306 | 39.306
Ambient Pressure | 3:21:00 PM, set to 291.15, reality 291.835, minute is dropped 2-3millikelvin | 20.7936 | 0.90466 | 0.043507 | 43.507
0.90466
0.90466
60MPa | 15:27 | 19.1973 | 0.90466 | 0.047124 | 47.124
0.90466
0.90466
100 MPa | 15:33 | 18.7787 | 0.90466 | 0.048175 | 48.175
0.90466
0.90466
150 MPa | 15:38 | 18.3717 | 0.90466 | 0.049242 | 49.242
0.90466
0.90466
200 MPa | 15:45 | 18.1097 | 0.90466 | 0.049955 | 49.955
0.90466
0.90466
250 Mpa | 3:48 | 18.3494 | 0.90466 | 0.049302 | 49.302
0.90466
0.90466
275 MPa | 3:54 | 18.367 | 0.90466 | 0.049255 | 49.255
0.90466
0.90466
300 MPa | 15:58 | 18.5214 | 0.90466 | 0.048844 | 48.844
0.90466
|  |  | 0.90466 |  |  |  | 40 C
350 MPa | 16:03 | 18.5 | 0.90466 | 0.048901 | 48.901
0.90466
0.90466
400 MPa | 4:09 | 18.7751 | 0.90466 | 0.048184 | 48.184
0.90466
0.90466
450 Mpa | 4:13 | 18.9401 | 0.90466 | 0.047764 | 47.764
0.90466
0.90466
| 4:18 | 19.1544 | 0.90466 | 0.04723 | 47.23
0.90466
0.90466
| Dropping temp to -1 |  | 0.90466
10:49 | 450 -1C |  | 0.90466
10:56 | 300 -1C |  | 0.90466
| 0MPa | 32.9689 | 0.90466 | 0.02744 | 27.44
| 50 Mpa | 29.8129 | 0.90466 | 0.030345 | 30.345
2025-08-19 | 100 MPa -1C 11:55AM | 28.469 | 0.90466 | 0.031777 | 31.777
2025-08-19 | 34 Pumps 150Mpa -1C | 27.298 | 0.90466 | 0.03314 | 33.14
2025-08-19 | 28 FULL PUMPS 200 Mpa -1C 12:02 | 27.6221 | 0.90466 | 0.032751 | 32.751
2025-08-19 | 12:08 250MPa -1C | 26.6621 | 0.90466 | 0.033931 | 33.931
2025-08-19 | 12:11 300MPa -1C | 26.732 | 0.90466 | 0.033842 | 33.842
2025-08-19 | 12:16 350MPa -1C | 27.2823 | 0.90466 | 0.033159 | 33.159
2025-08-19 | 12:20 400MPa -1C | 27.6999 | 0.90466 | 0.032659 | 32.659
2025-08-19 | 12:25 500MPa -1C | 28.0377 | 0.90466 | 0.032266 | 32.266
2025-08-19 | 12:31 600 Mpa -1C | 29.5701 | 0.90466 | 0.030594 | 30.594
2025-08-19 | 12:36 672 Mpa -1C | 32.1359 | 0.90466 | 0.028151 | 28.151
| 10C Data 283.094K |  | 0.90466
2025-08-19 | 2:17 PM No pressure | 29.5784 | 0.90466 | 0.030585 | 30.585
2025-08-19 |  |  | 0.90466
2025-08-19 |  |  | 0.90466
2025-08-19 | 2:21 PM 50MPa | 25.0618 | 0.90466 | 0.036097 | 36.097
0.90466
2025-08-19 |  |  | 0.90466
2025-08-19 | 2:28PM 100MPa | 22.8981 | 0.90466 | 0.039508 | 39.508
2025-08-19 |  |  | 0.90466
0.90466
2025-08-19 | 2:31PM 150MPa | 22.0017 | 0.90466 | 0.041118 | 41.118
0.90466
0.90466
2025-08-19 | 2:31 PM 200 MPa | 21.5544 | 0.90466 | 0.041971 | 41.971
0.90466
0.90466
2025-08-19 | 2:40 PM 250MPa | 21.4175 | 0.90466 | 0.042239 | 42.239
0.90466
0.90466
2025-08-19 | 2:44 PM 300MPa TEMP 283.203K | 21.4905 | 0.90466 | 0.042096 | 42.096
0.90466
0.90466
2025-08-19 | 248 PM 350MPa | 21.6862 | 0.90466 | 0.041716 | 41.716
0.90466
0.90466
2025-08-19 | 2:52 PM 400MPa | 21.9634 | 0.90466 | 0.041189 | 41.189
| 500 | 22.2925 | 0.90466 | 0.040581 | 40.581
| 600 | 23.4855 | 0.90466 | 0.03852 | 38.52
293.05K | 19-Aug 4:35 PM 600MPa | 20.6225 | 0.90466 | 0.043868 | 43.868 | Confirming DATA!
0.90466
0.90466
2025-08-19 | 4:39 PM 450MPa | 20.9506 | 0.90466 | 0.043181 | 43.181
0.90466
0.90466
2025-08-19 | 4:43PM 300MPa | 20.9122 | 0.90466 | 0.04326 | 43.26
0.90466
0.90466
2025-08-19 | 4:47PM 150MPa | 20.717 | 0.90466 | 0.043667 | 43.667
0.90466
2025-08-19 | 4:51 100MPa | 20.678 | 0.90466 | 0.04375 | 43.75
0.90466
0.90466
2025-08-19 | 4:56 0 Mpa |  | 0.90466
0.90466
0.90466
|  |  | 0.90466 |  |  | Today | 45.602
2025-08-20 |  | 19.8405 | 0.90466 | 0.045597 | 45.597
|  | 19.8406 | 0.90466 | 0.045596 | 45.596 | Yesterday | 41.969
|  | 19.8336 | 0.90466 | 0.045613 | 45.613
|  | 20.3254 | 0.90466 | 0.044509 | 44.509 | 13th: | 44.417
|  | 20.3694 | 0.90466 | 0.044413 | 44.413
|  | 20.4075 | 0.90466 | 0.04433 | 44.33
|  | 21.8443 | 0.90466 | 0.041414 | 41.414
|  | 21.5758 | 0.90466 | 0.041929 | 41.929
|  | 21.2541 | 0.90466 | 0.042564 | 42.564
|  | 18.788 | 0.90466 | 0.048151 | 48.151
|  | 18.8509 | 0.90466 | 0.04799 | 47.99 | 50MPa
|  | 18.9021 | 0.90466 | 0.04786 | 47.86 | 13th: | 47.869
|  | 18.2199 | 0.90466 | 0.049652 | 49.652 | Today | 48
|  | 18.2775 | 0.90466 | 0.049496 | 49.496 | 100MPa
|  | 18.3393 | 0.90466 | 0.049329 | 49.329 | 13th: | 49.193
|  |  | 0.90466 |  |  | today | 49.492
0.90466
0.90466
35C | 50MPa | 17.0223 | 0.90466 | 0.053146 | 53.146
0.90466
0.90466
| 150MPa | 15.9054 | 0.90466 | 0.056878 | 56.878
0.90466
0.90466
| 200MPa | 15.6918 | 0.90466 | 0.057652 | 57.652
0.90466
0.90466
| 250MPa | 15.6595 | 0.90466 | 0.057771 | 57.771
0.90466
0.90466
| 300 MPa | 15.5879 | 0.90466 | 0.058036 | 58.036
0.90466
0.90466
| 350 MPa | 15.6681 | 0.90466 | 0.057739 | 57.739
0.90466
0.90466
| 400 Mpa | 15.8208 | 0.90466 | 0.057182 | 57.182
0.90466
0.90466
| 500 Mpa | 15.9359 | 0.90466 | 0.056769 | 56.769
0.90466
0.90466
| 600MPa | 16.4453 | 0.90466 | 0.05501 | 55.01
0.90466
| 0 Mpa | 20.6127 | 0.90466 | 0.043888 | 43.888
35C | 0 | 17.2775 | 0.90466 | 0.052361 | 52.361
| 50 | 16.4005 | 0.90466 | 0.05516 | 55.16
| 100 | 15.8482 | 0.90466 | 0.057083 | 57.083
| 150 | 15.4024 | 0.90466 | 0.058735 | 58.735
| 200 | 15.1852 | 0.90466 | 0.059575 | 59.575
| 250 | 15.3049 | 0.90466 | 0.059109 | 59.109
| 300 | 15.7407 | 0.90466 | 0.057473 | 57.473
| 400 | 15.6065 | 0.90466 | 0.057967 | 57.967
| 500 | 15.7947 | 0.90466 | 0.057276 | 57.276
| 600 | 16.4836 | 0.90466 | 0.054882 | 54.882
0.90466
0.90466
0.90466
0.90466
0.90466
0.90466